УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор АО «НПО «ПРЗ»

_________________В.Г. Гурбич

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД» (далее ТСО)

4.2 СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА.

| Круг заявителей: | Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, энергопринимающие установки которых технологически присоединены к эл.сетям ТСО |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: | Плата не взимается |
| Условия оказания услуги (процесса): | Технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО энергопринимающих устройств (далее ЭПУ) заявителя |
| Результат оказания услуги (процесса): | Согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности) и схемы подключения прибора учета |
| Общий срок оказания услуги (процесса) | 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с запросом о согласовании Исполнителя (АО «НПО «ПРЗ») | Технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО ЭПУ заявителя | Обращение потребителя с запросом о согласовании места установки прибора учета электрической энергии и схемы подключения прибора учета | Очное в общий отдел заявителя, письменное заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной почте | Не ограничен |  |
| 2 | Согласование мест установки прибора учета электрической энергии и схемы подключения прибора учета | Наличие в запросе необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, номер телефона; - место нахождения и технические характеристики ЭПУ; - метрологические характеристики прибора учета, в т.ч. класс точности прибора учета, тип, срок очередной поверки; - места установки существующих приборов учета; - предлагаемые места установки прибора учета (в случае наличия у заявителя таких предложений) | Согласование по запросу | Письменно | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. |  |
| 3 | Отказ в согласовании | - Отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах ТСО; - Несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства РФ | Отказ в согласовании мест установки, схемы подключения приборов учета | Письменно | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. |  |

Контактная информация для направления обращений: тел/факс (831-44) 6-96-09 – Отдел главного энергетика АО «НПО «Правдинский радиозавод»