УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор АО «НПО «ПРЗ»

_________________В.Г. Гурбич

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»

2.6. КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ТОЧКАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ К ЭЛЕКТРИЧЕКИМ СЕТЯМ ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ

| Круг заявителей: | Сетевая организация (держатель «котла») – Заказчик услуг, потребители, подключенные к эл.сетям Исполнителя услуг |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: | Плата не взимается |
| Условия оказания услуги (процесса): | Наличие заключенного договора на услуги по передаче электрической энергии с Заказчиком услуг (ПАО «МРСК «Центра и Приволжья») и наличие технологического присоединение потребителей эл.энергии к сетям Исполнителя услуг. |
| Результат оказания услуги (процесса): | Проверка соответствия качества электроэнергии в точках присоединения |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение Исполнителем услуг приказа ПМТУ Росстандарта об организации проведения проверки соблюдений обязательных требований гос.стандартов, технических регламентов к отпускаемой потребителям электрической энергии и проверка средств измерений | Оказание услуг по передаче электрической энергии, наличие расчетных приборов учета электрической энергии | Приказ ПМТУ Росстандарта об организации проведения проверки | Письменное обращение | Не ограничен |  |
| 2 | Проведение контроля показателей качества электрической энергии и обработка результатов | Доступ представителей экспертной организации к проведению контроля и замеров | План работ проверки согласно приказу ПМТУ Росстандарта |  | Не органичен |  |
| 3 | Получение от ПМТУ Росстандарта протокола (акта) измерений показателей качества электрической энергии | Окончание проверки | Протокол (акт) испытаний качества электрической энергии на соответствие | На бумажном носителе |  | ГОСТ 32144-2013 |

Контактная информация для направления обращений: тел/факс (831-44) 6-96-09 – Отдел главного энергетика АО «НПО «Правдинский радиозавод»

# Footnotes

АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД» – Исполнитель услуг и Территориальная сетевая организация (далее ТСО)

Заказчик услуг -  ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»