УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор АО «НПО «ПРЗ»

_________________В.Г.Гурбич

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»

2.7. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ И ИНЫХ ЗАМЕРОВ ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, НАГРУЗОК И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ.

| Круг заявителей: | Сетевая организация (держатель «котла») – Заказчик услуг, потребители, подключенные к эл.сетям Исполнителя услуг |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: | Плата не взимается |
| Условия оказания услуги (процесса): | Технологическое присоединение к эл.энергии к сетям Исполнителя услуг энергопринимающих устройств потребителя. По требованию Заказчика услуг - проведение контрольных замеров 2 раза в год - в третью среду июня и третью среду декабря |
| Результат оказания услуги (процесса): | Результаты проведения контрольных и иных замеров. |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение задания от Заказчика услуг (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») на проведение контрольных и иных замеров | Письмо Нижегородского РДУ | Письмо от Заказчика услуг | Письменное обращение | 2 раза в год режимные дни - третья среда июня и третья среда декабря | П.135 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |
| 2 | Проведение замеров на принадлежащих Исполнителю объектах | Получение задания от Заказчика услуг на проведение контрольных и иных замеров | Снятие показаний с приборов учета | Письменная с использованием программного обеспечения | Не органичен |  |
|  | Оформление результатов замеров Исполнителем | Проведение замеров | Таблицы нагрузок | На бумажном носителе, в электронном виде | В течение 10 рабочих дней со дня проведения замеров |  |
| 3 | Направление документов Заказчику услуг | Оформленные результаты замеров | Таблицы нагрузок | На бумажном носителе, в электронном виде | Со дня оформления документов |  |

Контактная информация для направления обращений: тел/факс (831-44) 6-96-09 – Отдел главного энергетика АО «НПО «Правдинский радиозавод»

# Footnotes

АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД» - Исполнитель услуг и Территориальная сетевая организация (далее ТСО)

Заказчик услуг - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»