УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор АО «НПО «ПРЗ»

_________________В.Г.Гурбич

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»

2.5. РАСЧЕТ ОБЪЁМА ПЕРЕДАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

| Круг заявителей: | Юридические и физические лица, подключенные к сетям Исполнителя услуг по передаче электрической энергии (АО «НПО «ПРЗ»), Заказчик услуг |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: | Плата не взимается. |
| Условия оказания услуги (процесса): | Наличие заключенного договора на услуги по передаче электрической энергии с Заказчиком услуг (ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» и наличие технологического присоединение потребителей эл.энергии к сетям Исполнителя услуг. |
| Результат оказания услуги (процесса): | Расчет объемов переданной из сети Исполнителя электрической энергии |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний приборов учета электрической энергии Исполнителем услуг (АО «НПО «ПРЗ») | Наличие заключенного договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с Заказчиком услуг (ПАО «МРСК «Центра и Приволжья» и наличие технологического присоединение потребителей эл.энергии к сетям Исполнителя услуг | Осуществляется Исполнителем услуг с помощью АИИС КУЭ | С помощью программного обеспечения, на бумажном носителе | На 1-е число месяца, следующего за расчетным периодом |  |
| 2 | Определение объемов переданной из сети Исполнителя электрической энергии | Наличие снятых показаний приборов учета электроэнергии | Расчёт объёмов переданной из сети Исполнителя электрической энергии | С помощью программного обеспечения, на бумажном носителе | На 1-е число месяца, следующего за расчетным |  |
| 3 | Оформление актов (Приложение № 3.2) | Наличие снятых показаний приборов учета электроэнергии и выполненные расчетов | Приложение 3.2 к Регламенту снятия показаний приборов учета и расчета объемов переданной электроэнергии, составления и оборота актов о неучтенном потреблении электроэнергии и актов снятия показаний приборов учета по точкам отпуска потребителям (Форма согласуется договором оказания услуг по передаче эл.энергии) | На бумажном носителе | Со дня снятия показаний счетчиков |  |
| 4 | Подписание акта со стороны Исполнителя услуг | Наличие оформленного акта (Приложение №3.2) | Оформление подписью и печатью Акта первичного учета электроэнергии, переданной из сети Исполнителя (Приложение №3.2) | На бумажном носителе | Со дня оформления акта |  |
| 5 | Направление подписанного акта Заказчику | Подписанный со стороны Исполнителя акт | Акт первичного учета электроэнергии, переданной из сети Исполнителя | Электронная форма | Со дня подписания актов |  |
|  |  |  |  | На бумажном носителе |  |  |
| 6 | Получение от Заказчика услуг (ПАО «МРСК «Центра и Приволжья») подписанных документов | Отсутствие замечаний со стороны Заказчика к полученным от Исполнителя документам | Оформление печатью и подписью документов со стороны Заказчика | На бумажном носителе подписанный комплект документов | Не ограничен |  |
|  |  | Наличие замечаний со стороны Заказчика к полученным от Исполнителя документам | Оформление протокола разногласий к документам со стороны Заказчика | На бумажном носителе подписанный комплект документов с протоколом разногласий | Не ограничен |  |

Контактная информация для направления обращений: тел/факс (831-44) 6-96-09 – Отдел главного энергетика АО «НПО «Правдинский радиозавод»

# Footnotes

АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД» - Исполнитель услуг и Территориальная сетевая организация (далее ТСО)

Заказчик услуг - ПАО «МРСК «Центра и Приволжья»

АИИС КУЭ – автоматизированная информационная система коммерческого учета электроэнергии