АО «Научно-производственное объединение «Правдинский радиозавод»

Информация о потерях

| № п/п | Информация | Значение показателя | Наименование документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по эл.сетям сторонним потребителям |  |  |
| 1.1 | на 2015 год | 7,23% | Приказ Минэнерго России от 31.07.2014г. №486 |
| 1.2 | на 2016 год | 7,23% | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2014г. №60/122 (Приложение №3) |
| 1.3 | на 2017 год | 7,23% |  |
| 1.4 | на 2018 год | 7,23% |  |
| 1.5 | на 2019 год | 7,23% |  |
| 2 | Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях | Замена силовых трансформаторов |  |
|  |  | Модернизация системы компенсации реактивной мощности |  |
| 2.1 | Сроки исполнения мероприятий | В течение 2016 года |  |
| 2.2 | Источники финансирования мероприятий | Собственные средства предприятия |  |
| 3 | Закупка эл.энергии для компенсации потерь в сетях | Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь в объектах электро-сетевого хозяйства №0839000 от 25.12.2015 г. Поставщик – ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» |  |
| 3.1 | Средняя стоимость покупки эл.энергии для компенсации потерь в 2015 году | 2,5089 руб./кВт.ч |  |
| 4 | Фактические потери в 2015 году | 7,23% |  |
| 4.1 | ВН | 2,09% |  |
| 4.2 | СН1 | 0,00% |  |
| 4.3 | СН2 | 3,48% |  |
| 4.4 | НН | 3,75% |  |
| 5 | Поступление эл.энергии в сеть за 2015 год | 35258 тыс.кВт.ч |  |
| 6 | Полезный отпуск эл.энергии из сети за 2015 год | 32708 тыс.кВт.ч |  |
| 6.1 | Собственное потребление | 15500 тыс.кВтч/год |  |
| 6.2 | Отпуск потребителям | 17208 тыс.кВтч/год |  |