УТВЕРЖДАЮ

Ген.директор АО «НПО «ПРЗ»

_________________В.Г. Гурбич

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НПО «ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД»

3.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ − АО «НПО «ПРЗ» (далее ТСО)

| Круг заявителей: | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее Заявитель) в целях технологического присоединения (далее ТП) по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств (далее ЭПУ). |
| --- | --- |
| Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание её взимания: | Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО, оказывающих услуги по передаче эл.энергии на территории Нижегородской области, для заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), - 550 рублей (с учетом НДС). |
| Условия оказания услуги (процесса): | Намерение Заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные ЭПУ и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. |
| Результат оказания услуги (процесса): | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя. |
| Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса): |  |

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение. | Очное обращение Заявителя с заявкой в ТСО; письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10, 12(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. ТСО направляет уведомление Заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке |  | 6 рабочих дней после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Выдача технических условий (далее ТУ) на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ТСО | Заявка на ТП | 2.1. Направление Заявителю (очное или почтовым отправлением) ТСО ТУ на технологическое присоединение | Письменная форма | 15 дней со дня получения заявки |  |
|  |  |  | 2.2. ТСО направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, копию выданных ТУ | В письменной или электронной форме | Со дня выдачи ТУ |  |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных ТУ | ТУ | 3.1. Выполнение ТСО мероприятий, предусмотренных ТУ |  | В соответствии с ТУ |  |
|  |  |  | 3.2. Выполнение Заявителем мероприятий, предусмотренных ТУ |  | В соответствии с ТУ |  |
|  |  |  | 3.3. Направление Заявителем уведомления в ТСО о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением необходимых документов | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения ТУ | Получение ТСО от Заявителя уведомления о выполнении ТУ | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий ТУ. Осмотр (обследование) электроустановок Заявителя. | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. При невыполнении требований ТУ ТСО в письменной форме уведомляет об этом Заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки. | В течение 10 дней со дня получения от Заявителя документов. |  |
|  |  | В случае невыполнении Заявителем требований ТУ − получение ТСО от Заявителя уведомления об устранении замечаний по выполнению ТУ | 4.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от Заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.3. Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Раздел Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии |
|  |  | В случае выполнения Заявителем требований ТУ | 4.3. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах | Акт о выполнении ТУ в письменной форме выдаются Заявителю | В день проведения осмотра | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 4.4. Заявитель возвращает в ТСО один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении ТУ | Подписанный Акт о выполнении ТУ в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаётся Заявителю лично в ТСО | В день проведения осмотра | Пункты 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям ТСО |  | 5.1 Фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с ТУ | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон | Подписанные со стороны сетевой организации Акты в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей | В соответствии с ТУ | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.3. Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию (или гарантирующему поставщику) | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию. | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

Контактная информация для направления обращений: тел/факс (831-44) 6-96-09 – отдел главного энергетика АО «НПО «Правдинский радиозавод»