Форма 1.1

к Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций по управлению

единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных

сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 29.06.2010 №296

Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии

для потребителей услуг ОАО «НПО «Правдинский радиозавод» за 2014 год

| № п/п | Период | Дата | Наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время отключения | Время включения | Продолжительность прекращения, час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети, шт. | Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, электроэнергии, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | январь |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 2 | февраль | 06.02.2014 | ТП-7,7А освещение (сгорела катушка пуска) | 13.15 | 15.20 | 2,0833 | 16 | - |
| 3 | март |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 4 | апрель | 08.04.2014 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 06.30 | 06.32 | 0,0333 | 16 | - |
| 5 | май | 25.05.2014 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 12.40 | 12.41 | 0,0167 | 16 | - |
| 6 | июнь | 03.06.2014 | Откл. на ТП-6 | 13.30 | 14.20 | 0,8333 | 16 | - |
| 7 | июль | 05.07.2014 | Аварийное отключение ВЛ-100 | 12.40 | 12.41 | 0,0167 | 16 | - |
|  |  | 22.07.2014 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 14.40 | 14.41 | 0,0167 | 16 | - |
|  |  | 31.07.2014 | Аварийное отключение ВЛ-100,103 | 07.26 | 07.26 | - | 16 | - |
| 8 | август | 07.08.2014 | Аварийное отключение ВЛ-100 | 20.50 | 21.50 | 1,0 | 16 | - |
|  |  | 15.08.2014 | Аварийное отключение ВЛ-100 | 19.05 | 19.06 | 0,0167 | 16 | - |
|  |  | 26.08.2014 | Аварийное отключение ВЛ-100 | 18.02 | 18.21 | 0,3167 | 16 | - |
| 9 | сентябрь | 30.09.2014 | Аварийное отключение ВЛ-103 | 16.49 | 17.00 | 0,1833 | 16 | - |
| 10 | октябрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
|  |  |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 11 | ноябрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
| 12 | декабрь |  |  |  |  | - | 16 | - |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  | 4,5166 | 16 | 0 |