| Отчет о проведении работ по ремонту электротехнического оборудования и электрических сетей |
| --- |
| АО "НПО "Правдинский радиозавод" за 2015 год |
| № п/п | Наименование работ | Сметная стоимость руб.без НДС | Исполнитель |
| 1 | Обеспечение резерва основных видов реле для релейной защиты и автоматики на подстанциях завода на случай аварийного выхода из строя | 232 342,06 | ЭРЦ |
| 2 | Подготовка электроустановок к грозосезону на ЦРП-6 кВ | 22 347,54 | ЭРЦ |
| 3 | Ремонт щита освещения в корп.9 | 4 363,79 | ЭРЦ |
| 4 | Ремонт электрооборудования в ТП-106 | 51 752,62 | ЭРЦ |
| 5 | Ремонт электрооборудования РП РУ-6 кВ | 32 083,15 | ЭРЦ |
| 6 | Ремонт электрооборудования ТП-1 РУ-6 кВ | 139 267,56 | ЭРЦ |
| 7 | Ремонт электрооборудования ТП-101 | 7 619,63 | ЭРЦ |
| 8 | Ремонт электроосветительной разводки на ТП-3 | 6 058,05 | ЭРЦ |
| 9 | Ремонт электроосветительной разводки на ТП-6 | 8 728,86 | ЭРЦ |
| 10 | Модернизация высоковольтных ячеек ЦРП-6 кВ и РП − замена 5 ячеек | 480 890,91 | ООО "ТЭС НН", дог.№34/120-Т от 01.10.2014г. |