Вывод в ремонт оборудования объектов электросетевого хозяйства АО «НПО «ПРЗ» согласно графиков ППР в Декабре 2016 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конденсаторная установка КУ-103 инв.№003934005059 на ТП-103 секц.2 | текущий |
| 2 | Конденсаторная установка КУ-102 инв.№003693004918 на ТП-102 секц.2 | текущий |
| 3 | Конденсаторная установка КУ-106 инв.№007555008343 на ТП-106 (очистные) | текущий |
| 4 | Силовой трансформатор 1000 кВА ТМЗ-1000/6,3/0,4 инв.№4892 | текущий |