| Годовой план планово-предупредительного ремонта энергетического оборудования на 2019 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Вид ремонта | Часть ремонта | Категория сложности | Год установки | Дата последнего ремонта | План ремонта в месяц в нормо-часах | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ЯЧЕЙКИ КРУ 6 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ячейки ГПП с выкл. |  |
| 1 | Ячейки с 1 по 3 (3 ед.) | КРН - 10У | ТР | Электрическая | 36,0 |  | апр. 2018 |  |  |  | 169,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ячейки с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | К - 6У | ТР | Электрическая | 168,0 |  | июнь 2018 |  |  |  |  | 394,8 | 394,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ячейки с 13-15, 17, 20-23, 27-32, 34 (15 ед.) | КРУН - К VIII | ТР | Электрическая | 180,0 |  | окт. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,0 | 423,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ячейки на ТП - 2 (4 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 27,2 |  | май 2018 |  |  |  |  | 127,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ячейки на ТП - 3 (3 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 95,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ячейки на ТП - 5 (3 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | сент. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ячейки на ТП - 6 (3 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 20,4 |  | сент. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ячейки на ТП - 7 (7ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 47,6 |  | окт. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ячейки на РП - 4 (11 ед.) | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 74,8 |  | нояб. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,6 |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ячейки на РП - 622 (6 ед.) 2000 А | КРУ - КВП 6/01 | ТР | Электрическая | 40,8 |  | авг. 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 191,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ячейки на РП - 6106 (5 ед.) 2000 А | КРН - 10 У | ТР | Электрическая | 25,0 |  | сент. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Выпрямитель сварочный ВД-306 | 007780008569 | ТР | Электрическая | 9,0 | 1985 | авг. 2018 |  | 42,3 |  |  |  |  |  | 42,3 |  |  |  |  | ЭРЦ |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Аппарат сварочный МТП-75-15 | 003362004784 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1968 | окт. 2018 |  |  |  | 56,4 |  |  |  |  |  | 56,4 |  |  | ЭРЦ |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Конденсаторная установка КУ-103 | 003934005059 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1984 | дек. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | ТП-103 секц.2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Конденсаторная установка КУ-102 | 003693004918 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1980 | дек. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | ТП-102 секц.2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Конденсаторная установка КУ-106 | 007555008343 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1981 | дек. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | ТП-106 очистные |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Трансформатор силовой ТМ 630 | 003160004713 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1977 | апр. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-6 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Трансформатор подстанционный ТП 12 | 003300004763 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1979 | июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/ст.№2 "Вышки" |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Трансформатор подстанционный ТП 5А | 003350004778 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1969 | июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кор. 5 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Трансформатор ТМ 1000 |  | ТР | Электрическая | 22,0 | 1977 | май 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-2 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Трансформатор ТМ 1000 | 007045007889 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1977 | июнь 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-3 Т-2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Трансформатор ТМ 1000 | 7426*012772 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1979 | июль 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-2 Т-2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Трансформатор ТМ 1000 | 7426*012768 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1979 | июль 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-7 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Трансформатор ТМ 160 10 | 003290004761 | ТР | Электрическая | 13,0 | 1972 | авг. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-14 "Юг" |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Трансформатор ТМ 63 | 003695004926 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | апр. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦРП секц.2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Трансформатор ТМГ 1000 | 007750008516 | ТР | Электрическая | 19,0 | 2017 | март 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-1 Т-2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Трансформатор ТМ 400/6 | 003935005061 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1974 | март 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-13 м/ст №2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Трансформатор силовой ТМГ 1000/6 | 003695004925 | ТР | Электрическая | 22,0 | 2017 | авг. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-1 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | 007107007944 | ТР | Электрическая | 16,0 | 0 | авг. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-38 Т-2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Трансформатор ТМ 630/6 | 002388004459 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1979 | апр. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-36 Т-1 Молодечно |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Трансформатор ТМ 63/6 | 003695004922 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | март 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭРЦ к.6 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Трансформатор ТМ 1000/04 | 007424008232 | ТР | Электрическая | 22,0 | 1979 | апр. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-3 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Трансформатор ТМ 630 | 003170004718 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1972 | июль 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-5 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Трансформатор ТСМ-560 | 007424008230 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1979 | июль 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-5А к.5 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Трансформатор силовой ТСМА-100 | 007767008548 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1984 | июль 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГПП "Береза" |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Трансформатор силовой ТМ 400/6 | 003698004929 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1973 | май 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-19 Т-1 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Трансформаторная подстанция ТП-19 | 003380004790 | ТР | Электрическая | 16,0 | 1970 | _ |  |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |  |  | ТП-19 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Трансформаторная подстанция ТП-20 | 003390004794 | ТР | Электрическая | 16,1 | 1984 | _ |  |  |  |  |  | 75,2 |  |  |  |  |  |  | ТП-20 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Трансформаторная подстанция ТП-5 | 003150004707 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1974 | _ |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  | ТП-5 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Трансформаторная подстанция ТП-6 | 003160004717 | ТР | Электрическая | 19,1 | 1984 | _ |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  | ТП-6 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Трансформаторная подстанция ТП-3 | 003230004735 | ТР | Электрическая | 19,2 | 1969 | _ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  | ТП-3 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Статическая конденсаторная установка (ТП-81) | 02551 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1981 | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | ТП-81 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Трансформаторная подстанция ТП-24 столовой | 003933005057 | ТР | Электрическая | 19,2 | 1974 | _ |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-24 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Трансформаторная подстанция ТП-101 | 003490004825 | ТР | Электрическая | 19,3 | 1976 | _ |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Трансформаторная подстанция ТП-102 | 003693004919 | ТР | Электрическая | 19,3 | 1974 | _ |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Трансформаторная подстанция ТП-103 | 003934005058 | ТР | Электрическая | 19,4 | 1974 | _ |  |  |  |  |  |  | 90,3 |  |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Трансформаторная подстанция ТП-104 | 003480004819 | ТР | Электрическая | 19,5 | 1980 | _ |  |  |  |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Трансформаторная подстанция ТП-105 | 003694004920 | ТР | Электрическая | 19,6 | 1980 | _ |  |  |  | 92,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Трансформаторная подстанция ТП-106 | 007555008344 | ТР | Электрическая | 19,7 | 1980 | _ |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  |  |  | к.10 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Трансформаторная подстанция ТП-14 | 003290004760 | ТР | Электрическая | 19,7 | 1972 | _ |  |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  |  | ДОЛ ЮГ |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Трансформаторная подстанция ТП-12 | 003300004763 | ТР | Электрическая | 19,7 | 1979 | _ |  |  |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  |  | вышка |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Трансформаторная подстанция ТП-5А | 003350004778 | ТР | Электрическая | 19,8 | 1969 | _ |  |  |  |  |  |  |  | 94,3 |  |  |  |  | к.5 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Трансформатор И510 | 000213000993 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1976 | _ |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭТЛ |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Транформатор ТМ3-1000 (ТП-33) | 04892 | ТР | Электрическая | 19,1 | 1988 | _ |  |  |  |  | 90,3 |  |  |  |  |  |  |  | ТП-33 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Транформатор ТМ3-1000 (ТП-33) | 04891 | ТР | Электрическая | 19,2 | 1988 | _ |  |  |  |  |  | 91,3 |  |  |  |  |  |  | ТП-33 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Транформаторная подстанция КТП1000 (ТП-81) | 02616 | ТР | Электрическая | 19,3 | 1981 | _ |  |  |  |  |  |  | 92,3 |  |  |  |  |  | ТП-81 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Транформаторная подстанция ТП-13 | 003400004802 | ТР | Электрическая | 19,4 | 1975 | _ |  |  |  |  |  |  |  | 93,3 |  |  |  |  | М,ст №2 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Электропечь сопротивления ЦЭП282А | 007270008121 | ТР | Электрическая | 5,0 | 1977 | окт. 2018 |  |  |  |  | 23,4 |  |  |  |  |  |  | 23,4 | ЭРЦ №8 |
|  |  |  |  | Механическая | 4,0 |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |  |  |  |  |  | 44,0 |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Шкаф распределительный КПТ 630 6 10 | 004244005302 | ТР | Электрическая | 19,0 | 1981 | апр. 2018 |  |  |  | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-36 Молодечно |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Выключатель масляный | 007514008336 | ТР | Электрическая | 6,8 | 1980 | апр. 2014 |  |  |  | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ТП-2 яч.6 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Выключатель масляный ВМП-10К | 004242005300 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2014 |  |  |  |  |  |  | 28,2 | 28,2 |  |  |  |  | ЦРП яч.22 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 | 004243005301 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦРП яч.29 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Выключатель масляный ВМП-10К | 004240005297 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2014 |  |  |  |  |  |  | 28,2 | 28,2 |  |  |  |  | ЦРП яч.17 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12 | 004239005295 | ТР | Электрическая | 12,0 | 1980 | авг. 2014 |  |  |  |  |  |  | 28,2 | 28,2 |  |  |  |  | ЦРП яч.15 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Конденсаторная установка (ТП-33) | 05984 | ТР | Электрическая | 2,0 | 1990 | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | ТП-33 |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ЛЭП-110кВ №100 | 000103000496 | ТР | Электрическая | 84 | 1971 | _ |  |  |  | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ЛЭП-110кВ №103 | 000100000479 | ТР | Электрическая | 84 | 1975 | _ |  |  |  |  |  | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Наружные сети охранного освещения от ТП-24 до ТЦ | 003397004798 | ТР | Электрическая | 12 | 1961 | _ |  |  |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Наружное освещение территории завода по центральной | 003394004795 | ТР | Электрическая | 14 | 1965 | _ |  |  |  |  | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛИ |  |
| 70 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А |  | ТР | Электрическая | 0,9 |  | июль2018 | 4,2 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | на ТП-5 "Б" |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А |  | ТР | Электрическая | 0,9 |  | июль2018 | 4,2 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | на ТП-12 (Шалимово) |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Предохранители ПК - 6 (3 ед.) 50 А |  | ТР | Электрическая | 0,9 |  | июль2018 | 4,2 |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  | на ТП-13 (Шалимово) |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Внутренний контур молниеотвода (заземлитель) на 100 п/м | ТР | Электрическая | 4,0 |  | июль2018 |  |  |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СБОРНЫЕ ШИНЫ, ШИНОПРОВОДЫ |  |
| 74 | Соединительные шины одной ячейки (107 ед.) |  | ТР | Электрическая | 214,0 |  | нояб. 2018 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |  |  |  | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 |  |  |
|  |  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Шинопровод 6 кВ (ГПП "Берёза" от Т-1 и Т-2 до РУ 6кВ) - 10 п/м (25 м.) | ТР | Электрическая | 5,0 |  | март 2018 |  |  | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП - 19 и ТП - 24 между секциями сборных шин (50м) | ТР | Электрическая | 0,55 |  | апр. 2018 |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Шинопровод 0,4 кВ (ТП-2 от Т-1 и Т-2 до РУ 0,4 кВ на 1000А) - (25 м.) | ТР | Электрическая | 3,75 |  | май 2018 |  |  |  |  | 17,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРП - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ААШВ - 3 х 95 (70 м) (с ячейки - 1 до ТП - 20) | ТР | Электрическая | 3,3 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | АСБ - 3 х 50 (315 м) (с ячейки - 2 до ТП - 38, Т - 1) | ТР | Электрическая | 4,7 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 21,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | АСБ - 3 х 120 (410 м) (с ячейки - 10 до ТП - 6, 1 секция) | ТР | Электрическая | 4,9 |  | май 2018 |  |  |  |  | 23,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ячейки - 11 до ТП - 2, 1 секция) | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячейки - 13 до ТП - 19, 1 секция) | ТР | Электрическая | 3,1 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | АСБ - 3 х 95 (620 м) (с ячейки - 14 до ТП - 101, Т - 2) | ТР | Электрическая | 7,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | АСБ - 3 х 95 (200 м) (с ячейки - 15 до ТП - 102, Т - 2) | ТР | Электрическая | 2,4 |  | май 2018 |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | АСБ - 3 х 120 (120 м) (с ячейки - 17 до РП - 622, Т - 2) | ТР | Электрическая | 1,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | АСБ - 3 х 95 (150 м) (с ячейки - 21 до ТП - 103, Т - 1) | ТР | Электрическая | 1,8 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | АСБ - 3 х 70 (300 м) (с ячейки - 22 до ТП - 105, Т - 1) | ТР | Электрическая | 3,3 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | АСБ - 3 х 95 (240 м) (с ячейки - 28 до ТП - 104) | ТР | Электрическая | 2,9 |  | май 2018 |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | АСБ - 3 х 95 (150 м) (с ячейки - 29 до ТП - 103, Т - 2) | ТР | Электрическая | 1,8 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | АСБ - 3 х 95 (330 м) (с ячейки - 30 до ТП - 101, Т - 1) | ТР | Электрическая | 4,0 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | АСБ - 3 х 70 (120 м) (с ячейки - 31 до РП - 622, Т - 1) | ТР | Электрическая | 1,3 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | АСБ - 3 х 95 (260 м) (с ячейки - 32 до ТП - 19, 1 секция) | ТР | Электрическая | 3,1 |  | май 2018 |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | АСБ - 3 х 95 (200 м) (с ячейки - 34 до ТП - 102, Т - 1) | ТР | Электрическая | 2,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | АСБ - 3 х 95 (530 м) (с ячейки - 36 до ТП - 3, 1 секция) | ТР | Электрическая | 6,4 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ячейки - 37 до ТП - 2, 2 секция) | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | АСБ - 3 х 95 (440 м) (с ячейки - 38 до ТП - 7 "А", 1 секция) | ТР | Электрическая | 5,3 |  | май 2018 |  |  |  |  | 24,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | АСБ - 3 х 50 (600 м) (с ячейки - 40 до ТП - 5"Б") | ТР | Электрическая | 6,6 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | АСБ - 3 х 70 (400 м) (с ячейки - 41 до РП - 6106, 1 секция) | ТР | Электрическая | 4,4 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ТП - 1 (1) до ТП - 2, секция 1) | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | АСБ - 3 х 150 (620 м) (с ТП - 1 (2) до ТП - 2, секция 2) | ТР | Электрическая | 8,1 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | АСБ - 3 х 70 (182 м) (с ТП -3 до ТП - 6, 1 секция) | ТР | Электрическая | 2,0 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | АСБ - 3 х 70 (470 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 1 секция) | ТР | Электрическая | 5,2 |  | май 2018 |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | АСБ - 3 х 70 (470 м) (с ТП - 5 до ТП - 7, 2 секция) | ТР | Электрическая | 5,2 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ААБ - 3 х 70 (500 м) (с ТП - 5"Б" до ТП - 24, 1 секция) | ТР | Электрическая | 5,5 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 25,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | АСБ - 3 х 95 (20 м) (с ТП - 7 до РУ 6кВ ТП - 7) | ТР | Электрическая | 0,2 |  | май 2018 |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ААШС - 3 х 70 (80 м) (с ТП - 7 1 СШ до РУ 6кВ ТП - 7 2СШ) | ТР | Электрическая | 0,9 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ААБ - 3 х 70 (150 м) (с ТП - 13 до ЛЭП - 601) | ТР | Электрическая | 1,7 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | АСБ - 3 х 70 (390м) (с ТП - 14 до опоры 11) | ТР | Электрическая | 4,3 |  | май 2018 |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | АСБ - 3 х 120 (50 м) (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 1) | ТР | Электрическая | 0,6 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | АСБ - 3 х 120 (50 м) (с РП - 622 до ТП - 22, Т - 2) | ТР | Электрическая | 0,6 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | АСБ - 3 х 70 (15 м) (с РП - 6106 до ТП - 106) | ТР | Электрическая | 0,2 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ААБ - 3 х 120 (120 м) ( с ТП - 19 до ТП - 36, 1 секция) | ТР | Электрическая | 1,4 |  | май 2018 |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ААБ - 3 х 120 (120 м) (с ТП - 19 до ТП - 36, 2 секция) | ТР | Электрическая | 1,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | АСБ - 3 х 70 (240 м) (с РП - 6106 до ввод с РП - 622, 2 секция) | ТР | Электрическая | 2,6 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | АСБ - 3 х 70 (240 м) (с РП - 6106 до ввод с РП - 622, 2 секция) | ТР | Электрическая | 2,6 |  | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | АСБ - 3 х 50 (403 м) (с РП - 6106 до ТП - 38, 1 секция) | ТР | Электрическая | 4,4 |  | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 20,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главная понизительная подстанция ГПП "Берёза" -110/6 инв. № 3695004924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Короткозамыкатель (2 ед.) КЗ -110 | ТР | Электрическая | 1,8 | ТР | май 2018 |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Отделитель (2 ед.) ОД - 110 | ТР | Электрическая | 1,8 | ТР | июнь 2018 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Заземлитель (2 ед.) ЗОН - 110У | ТР | Электрическая | 1,8 | ТР | июль 2018 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Разъединитель (4 ед.) РЛНД - 110 | ТР | Электрическая | 19,2 | ТР | авг. 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 90,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Ограничитель перенапряжения (6 ед) ОПН-110 | ТР | Электрическая | 5,4 | ТР | сент. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Разрядник (2 ед.) РВС — 35 | ТР | Электрическая | 1,2 | ТР | сент. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Ограничитель перенапряжения (6 ед) ОПН-6 | ТР | Электрическая | 5,4 | ТР | _ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Механическая | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Футеровка | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого : |  | Электрическая |  |  |  | 140,1 | 170 | 151 | 846,6 | 1175 | 1381 | 929,4 | 1039 | 1123 | 830,6 | 479,1 | 70,4 |  |
|  |  | Механическая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |  |
|  |  | Футеровка |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |