Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППРв апреле 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид  ремонта |
| 1 | Ячейки КРН-10У с 1 по 3 (3 ед.) | текущий |
| 2 | Аппарат сварочный МТП-75-15 инв.№003362004784 | текущий |
| 3 | Трансформатор силовой ТМ 630 на ТП-6 (Т-1), инв.№003160004713 | текущий |
| 4 | Трансформатор ТМ 630/6 на ТП-36 (Т-1), инв.002388004459 | текущий |
| 5 | Трансформатор ТМ 1000/04 на ТП-3 (Т-1), инв.№007424007232 | текущий |
| 6 | Шкаф распределительный КПТ630/6/10 на ТП-36, инв.№004244005302 | текущий |
| 7 | Выключатель масляный на ТП-2, яч.6, инв.№007514008336 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110 кВ №100, ИНВ.№000103000496 | текущий |
| 9 | Кабельные перемычки 6кВ на ТП-19 и ТП-24 между секциями сборных шин 50м | текущий |