Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в августе 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУ – КВП 6/01 на РП-622 (6 ед.) 2000 А | текущий |
| 2 | Выпрямитель сварочный ВД-306, инв.№007780008569 | текущий |
| 3 | Трансформатор силовой ТМГ1000/6, инв.№003695004925 на ТП-1 Т-1 | текущий |
| 4 | Трансформатор ТМ 400/6, инв.№007107007944 на ТП-38 Т-2 | текущий |
| 5 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004242005300 в ЦРП яч.22 | текущий |
| 6 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301 в ЦРП яч.29 | текущий |
| 7 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297 в ЦРП яч.17 | текущий |
| 8 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295 в ЦРП яч.15 | текущий |
| 9 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 10 | Наружные сети охранного освещения от ТП-24 до ТЦ, инв.№003397004798 | текущий |
| 11 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 12 | Разъединитель (4 ед.) РЛНД - 110 | текущий |