Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в декабре 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Конденсаторная установка КУ-103 на ТП-103 секц.2, инв.№003934005059 | текущий |
| 2 | Конденсаторная установка КУ-102 на ТП-102 секц.2, инв.№003693004918 | текущий |
| 3 | Конденсаторная установка КУ-106 на ТП-106 очистные, инв.№007555008343 | текущий |
| 4 | Конденсаторная установка на ТП-33, инв.№05984 | текущий |