Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в июне 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки на ЦРП К-6У с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки на ТП-3 (3 ед.) КРН-10У | текущий |
| 3 | Трансформатор подстанционный на ТП-12, инв.№003300004763 | текущий |
| 4 | Трансформатор подстанционный на ТП-5, инв.№003350004778 | текущий |
| 5 | Трансформатор ТМ 1000, инв.№007045007889 | текущий |
| 6 | ТП-20, инв.№003390004794 | текущий |
| 7 | ЛЭП-110кВ №100, инв.№000103000496 | текущий |
| 8 | ЛЭП-110кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 9 | Наружное освещение территории завода, инв.№003394004795 | текущий |
| 10 | Кабельные линии АСБ-3 х 50 (315 м) с ячейки 2 до ТП-38, Т-1 | текущий |
| 11 | Кабельные линии АСБ-3 х 150 (620 м) с ячейки 11 до ТП-2, 1 секция | текущий |
| 12 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (620м) с ячейки 14 до ТП-101, Т-2 | текущий |
| 13 | Кабельные линии АСБ 3 х 120 (120м) с ячейки 17 до РП-622, Т-2 | текущий |
| 14 | Кабельные линии АСБ-3 х 70 (300м) с ячейки 22 до ТП-105, Т-1 | текущий |
| 15 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (150м) с ячейки 29 до ТП-103, Т-2 | текущий |
| 16 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (120м) с ячейки 31 до РП-622, Т-1 | текущий |
| 17 | Кабельные линии АСБ 3 х 95 (200м) с ячейки 34 до ТП-102, Т-1 | текущий |
| 18 | Кабельные линии АСБ 3 х 150 (620м) с ячейки 37 до ТП-2, 2 секция | текущий |
| 19 | Кабельные линии АСБ 3 х 50 (600м) с ячейки 40 до ТП-5 «б» | текущий |
| 20 | Кабельные линии АСБ 3 х 150 (620м) с ТП-1(1) до ТП-2, секция 1 | текущий |
| 21 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (182м) с ТП-3 до ТП-6, 1 секция | текущий |
| 22 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (470м) с ТП-5 до ТП-7, 2 секция | текущий |
| 23 | Кабельные линии ААШС 3 х 70 (80м) с ТП-7 1СШ до РУ 6кВ ТП-7 2 СШ | текущий |
| 24 | Кабельные линии АСБ 3 х 120 (50м) с РП-622 до ТП-22, Т-1 | текущий |
| 25 | Кабельные линии АСБ 3 х 70 (15м) с РП-6106 до ТП-106 | текущий |
| 26 | Кабельные линии ААБ 3 х 120 (120м) с ТП-19 до ТП-36, 2 секция | текущий |
| 27 | Кабельные линии АСБ 3 х 50 (403м) с РП-6106 до ТП-38, 1 секция | текущий |
| 28 | Отделитель (2ед.) ОД-110 | текущий |