Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР **в сентябре 2020 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУН-К VIII на ЦРП с 13-15, 17, 20-23,27-32, 34 (15 ед.) | текущий |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-5 (6 ед.) | текущий |
| 3 | Ячейки КРН-10У на ТП-6 (3 ед.) | текущий |
| 4 | Ячейки на РП-6106 (6 ед.) 2000 А | текущий |
| 5 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 6 | Наружные сети охранного освещения от ТП-24 до ТЦ, инв.№003397004798 | текущий |
| 7 | Ограничитель перенапряжения (6 ед.) ОПН-110 на ГПП | текущий |
| 8 | Разрядник (2 ед.) РВС-35 на ГПП | текущий |
| 9 | Ограничитель перенапряжения (6 ед.) ОПН-6 на ГПП | текущий |