Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в августе 2022 года

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ячейки КРУ-КВП на РП-622 6/01 2000А в корп.14 (6 ед.) | текущий |
| 2 | Выпрямитель сварочный ВД-306, инв.№007780008569, ЭРЦ | текущий |
| 3 | Трансформатор силовой ТМГ 1000/6, инв.№003695004925, Т-1 на ТП-1 | текущий |
| 4 | Трансформатор ТМ 1000, Т-2 в ТП-3, инв.№ 007045007880 | текущий |
| 5 | Трансформатор силовой ТМ-400/6, Т-2 в ТП-38, инв.№007107007944 | текущий |
| 6 | Трансформатор на ТП-102 ТМЗ-1000 Т-2, корп.10 | текущий |
| 7 | Трансформатор на ТП-103 Т-2 ТМЗ-1000, корп.10 | текущий |
| 8 | Трансформатор на ТП-105 Т-2 ТМЗ-1000, корп.10 | текущий |
| 9 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004242005300 в ЦРП, яч.22 | текущий |
| 10 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004243005301 в ЦРП, яч.29 | текущий |
| 11 | Выключатель масляный ВМП-10К, инв.№004240005297 в ЦРП, яч.17 | текущий |
| 12 | Выключатель масляный ВМП-10К ГМС-12, инв.№004239005295 в ЦРП, яч.15 | текущий |
| 13 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | текущий |
| 14 | Наружные сети охранного освещения от корп.№9 до восточной проходной, инв.№003397004798 | текущий |
| 15 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 СИП 4х25 мм2 | текущий |
| 16 | Разъединитель РЛНД-110 (4 ед.) на ГПП | текущий |
| 17 | Трансформатор ТДН-10000кВА 110/6кВ, инв.№26367, Т-1 | текущий |