Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в июне 2022 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки К-6У с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) в ЦРП | Текущий ремонт |
| 2 | Ячейки КРН – 10У на ТП-3 (3 ед.) | Текущий ремонт |
| 3 | Трансформатор силовой ТМ 1000, инв.№007044007887 в ТП-2 (Т-1) | Текущий ремонт |
| 4 | ТП-20, инв.№003390004794 | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 в ТП-33 (Т-1), инв.№04891 | Текущий ремонт |
| 6 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 7 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 8 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 СИП 4х25 мм2 | Текущий ремонт |
| 9 | Распред.устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО в ТП-5 яч.№1, инв.№016247016254 | Текущий ремонт |
| 10 | Кабельные линии: |  |
| 10.1 | АСБ-3 х 50 (315 м) с яч.2 до ТП-38, Т-1 | Текущий ремонт |
| 10.2 | АСБ-3 х 150 (620 м) с яч.11 до ТП-2, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.3 | АСБ-3 х 95 (620 м) с яч.14 до ТП-101, Т-2 | Текущий ремонт |
| 10.4 | АСБ-3 х 120 (120 м) с яч.17 до РП-622, Т-2 | Текущий ремонт |
| 10.5 | АСБ-3 х 70 (300 м) с яч.22 до ТП-105, Т-1 | Текущий ремонт |
| 10.6 | АСБ-3 х 95 (150 м) с яч.29 до ТП-103, Т-2 | Текущий ремонт |
| 10.7 | АСБ-3 х 70 (120 м) с яч.31 до РП- 622, Т-1 | Текущий ремонт |
| 10.8 | АСБ-3 х 95 (200 м) с яч.34 до ТП-102, Т-1 | Текущий ремонт |
| 10.9 | АСБ-3 х 150 (620 м) с яч.37 до ТП-2, 2 секция | Текущий ремонт |
| 10.10 | АСБ-3 х 50 (600 м) с яч.40 до ТП-5«Б» | Текущий ремонт |
| 10.11 | АСБ-3 х 150 (620 м) с ТП-1(1) до ТП-2, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.12 | АСБ-3 х 70 (182 м) с ТП-3 до ТП-6, 1 секция | Текущий ремонт |
| 10.13 | АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП-7, 2 секция | Текущий ремонт |
| 10.14 | АСБ-3 х 70 (80 м) с ТП-7 1 СШ до РУ 6кВ ТП-7 2 СШ | Текущий ремонт |
| 10.15 | АСБ-3 х 120 (50 м) с РП-622 до ТП-22, Т-1 | Текущий ремонт |
| 10.16 | АСБ-3 х 70 (15 м) с РП-6106 до ТП-106 | Текущий ремонт |
| 10.17 | ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 2 секция | Текущий ремонт |
| 10.18 | АСБ-3 х 50 (403 м) с РП-6106 до ТП-38, 1 секция | Текущий ремонт |
| 11 | Отделитель (2 ед.) ОД-110 на ГПП-110/6 | Текущий ремонт |
| 12 | Водонагреватель БЭН-30 в ГЩУ, инв.№015149013776 | Текущий ремонт |