Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в апреле 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки КРУ 6 кВ с выкл. на ЦРП с 1 по 3 (3 ед.) | Текущий ремонт |
| 2 | Аппарат сварочный МТП-75-15 инв.№003362004784 (ЭТЛ) | Текущий ремонт |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТМЗ 630, инв.№003160004717 (ТП-6 Т-2) | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформаторная подстанция ТП-22 корп.14 Т-2 | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор на ТП-24 ТМ-400, инв.№003933005057 в ТП-24 (Т-1) | Текущий ремонт |
| 6 | Шкаф ПР24Д-3202 на ТП-33 (ШР-2) | Текущий ремонт |
| 7 | Трансформатор ТМ, КТП-36 Т-2 Молодечно | Текущий ремонт |
| 8 | Шкаф распределительный КТП 630 6 10, инв.№004244005302 (ТП-36 Молодечно) | Текущий ремонт |
| 9 | Выключатель масляный ТП-2 яч.6, инв.№007514008336 | Текущий ремонт |
| 10 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |