Вывод в ремонт энергетического оборудования АО «НПО «ПРЗ»

согласно графиков ППР в июне 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта |
| 1 | Ячейки К-6У 6 кВ с выкл. на ЦРП с 5 по 11, с 36 по 42 (14 ед.) | Текущий ремонт |
| 2 | Ячейки КРН-10У на ТП-3 (3 ед.) | Текущий ремонт |
| 3 | Трансформатор ТМ 1000 в ТП-2 Т-2, инв.№7426\*012772 | Текущий ремонт |
| 4 | Трансформатор ТМ 1000 в ТП-5а Т-1, инв.№003350004778 | Текущий ремонт |
| 5 | Трансформатор на ТП-12, инв.№003300004763 | Текущий ремонт |
| 6 | Трансформатор ТМЗ-1000 на ТП-33 Т-2, инв.№04892 | Текущий ремонт |
| 7 | Электропечь сопротивления, инв.№007270008121 | Текущий ремонт |
| 8 | ЛЭП-110 кВ №100, инв.№000103000496 | Текущий ремонт |
| 9 | ЛЭП-110 кВ №103, инв.№000100000479 | Текущий ремонт |
| 10 | Уличное освещение территории завода по центральной дороге, инв.№003394004795 | Текущий ремонт |
| 11 | Распределительное устройство РУ-6 кВ на базе ячеек КСО, инв.№016247016254 | Текущий ремонт |
| 12 | КЛ 6 кВ АСБ- 3 х 50 (315 м) с яч.2 до ТП-38, Т-1 | Текущий ремонт |
| 13 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 150 (620 м) с яч.11 до ТП-2, 1 секция | Текущий ремонт |
| 14 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 95 (620 м) с яч.14 до ТП-101, Т-2 | Текущий ремонт |
| 15 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 120 (120 м) с яч.17 до РП-622, Т-2 | Текущий ремонт |
| 16 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 70 (300 м) с яч.22 до ТП-105, Т-1 | Текущий ремонт |
| 17 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 95 (150 м) с яч.29 до ТП-103, Т-2 | Текущий ремонт |
| 18 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 70 (120 м) с яч.31 до РП-622, Т-1 | Текущий ремонт |
| 19 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 95 (200 м) с яч.34 до ТП-102, Т-1 | Текущий ремонт |
| 20 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 150 (620 м) с яч.37 до ТП-2, 2 секция | Текущий ремонт |
| 21 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 50 (600 м) с яч.40 до ТП-5а | Текущий ремонт |
| 22 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 150 (620 м) с ТП-1(1) до ТП-2, 1 секция | Текущий ремонт |
| 23 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 70 (182 м) с ТП-3 до ТП-6, 1 секция | Текущий ремонт |
| 24 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 70 (470 м) с ТП-5 до ТП-7, 2 секция | Текущий ремонт |
| 25 | КЛ 6 кВ ААШС-3 х 70 (80 м) с ТП-7 1 СШ до РУ 6 кВ ТП-7 2 СШ | Текущий ремонт |
| 26 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 120 (50 м) с РП-622 до ТП-22, Т-1 | Текущий ремонт |
| 27 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 70 (15 м) с РП-6106 до ТП-106 | Текущий ремонт |
| 28 | КЛ 6 кВ ААБ-3 х 120 (120 м) с ТП-19 до ТП-36, 2 секция | Текущий ремонт |
| 29 | КЛ 6 кВ АСБ-3 х 50 (403 м) с РП-6106 до ТП-38, 1 секция | Текущий ремонт |
| 30 | Отделитель ОД-110 на ГПП «Береза»-110/6, 2 ед. | Текущий ремонт |
| 31 | Водонагреватель БНЭ-30, инв.№015149013776 | Текущий ремонт |