| Расчет себестоимости транспортировки сточных вод. ФАКТ за 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "НПО "Правдинский радиозавод" г. Балахна Нижегородской области |  |  |
| НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | ФАКТ за 2019 год |  |  |
| 1 | Принято на перекачку сточных вод от сторонних потребителей (п.1.3+1.4) | м3 | 32 998,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | от населения | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | от бюджетных организаций | м3 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | от прочих потребителей | м3 | 2 562,8 |  |  |
| 1.4 | от других канализаций | м3 | 30 435,7 |  |  |
| 2 | Собственные стоки | м3 | 124 788,1 |  |  |
| 3 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 0,0 |  |  |
| 4 | Транспортирование и утилизация стоков | м3 | 0,0 |  |  |
| 5 | Передано сточных вод на сторону (п.1+ п.2) | м3 | 157 786,6 |  |  |
| СЕБЕСТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД |  |  |
|  |  | Ед.изм. | Затраты в 2019 году | Затраты на 1 м3, руб. |
|  |  |  | Объем | Цена/тариф за ед. измерения | Затраты всего, руб. |  |
| 2 | Оплата услуг орг.коммун.комплекса | тыс. м3 |  |  |  |  |
| 3 | Электроэнергия, всего | кВт.ч | 133 292 | 6,16 | 820 801,48 | 5,20 |
| 3.1. | по показаниям счетчика | кВт.ч. | 133 292 |  |  |  |
| 4 | Материалы - очистка воды | х | ─ |  |  |  |
| 5 | Фонд оплаты труда ОПП | х |  |  | 1 891 843,34 | 11,99 |
| 5.1. | Численность основного производств. персонала | человек | 5 |  |  |  |
| 6 | Отчисления на социальные нужды 30,5% | х |  |  | 605 838,89 | 3,84 |
| 7 | Амортизационные отчисления | х |  |  | 257 870,87 | 1,63 |
| 8 | Арендная плата | руб./мес. |  |  |  |  |
| 9 | Прочие расходы (п.9.1+9.3+9.4+9.5+9.6) | х |  |  | 2 023 082,28 | 12,82 |
| 9.1. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | х |  |  | 105 871,59 | 0,67 |
| 9.2. | Услуги производственного характера | х |  |  |  |  |
| 9.3. | Общепроизводственные расходы | х |  |  | 1 917 210,69 | 12,15 |
| 9.4. | Общехозяйственные расходы | х |  |  |  | 0 |
| 9.5. | Прочие прямые расходы | х |  |  |  |  |
| 10 | Недополученный по независящим причинам доход | х |  |  |  |  |
| 11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | х |  |  |  |  |
| 12 | Себестоимость, всего | х |  |  | 5 599 436,86 | 35,49 |
| 13 | Прибыль | % |  |  |  |  |
| 14 | Тарифы на услуги ОКК | х |  |  | 5 599 436,86 | 35,49 |
|  | Себестоимость 1 м3 стоков (перекачка) в 2019 году | руб./м3 |  |  | 35,49 |  |
|  | Утвержденный тариф на 2019 год (1 полугодие /2 полугодие) | руб./м3 |  |  | 10,47 / 10, 72 | ср.10,60 |

Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод – 0,84 кВт.ч / куб.м

Выручка по виду деятельности – услуги по транспортировке сточных вод сторонним потребителям за 2019 год составила  427,2,0 тыс.руб. без НДС, что составляет менее 1% в общей совокупной выручке предприятия за 2019 год.

Стоимость основных средств, относящихся к объектам водоотведения, на 01.01.2020 составляет 8368,1 тыс.руб. Ввода основных средств водоотведения и списания в 2019 году не было.

АО "НПО "Правдинский радиозавод" г. Балахна Нижегородской области

Услуги транспортировки сточных вод с использованием канализационных сетей

План на 2020 год

Затраты, утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области (Решение РСТ НО от 17.12.2019г. №61/35)

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем транспортируемых сточных вод, всего | тыс.м3 | 236,779 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | - население | тыс.м3 | - |
| 1.2 | - бюджетные потребители | тыс.м3 | - |
| 1.3 | - прочие потребители | тыс.м3 | - |
| 1.4 | - собственное потребление | тыс.м3 | - |
|  | Пропущено через очистные сооружения, всего | тыс.м3 | - |
|  | Передано сточных вод на сторону | тыс.м3 | 236,779 |
| 2 | Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности |  |  |
| 2.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 2747,49 |
|  | в том числе: |  |  |
| 2.2 | Административные расходы | тыс.руб. | - |
| 2.3 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | - |
| 2.4 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс.руб. | - |
| 2.5 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | - |
| 2.6 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс.руб. | - |
| 2.7 | ИТОГО | тыс.руб. | 2747,49 |
| 2.8 | Необходимая валовая выручка на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 | тыс.руб. | 2747,49 |
| 3 | Индекс потребительских цен в среднем за 2020 год | % | 103,0 |
| 4 | Показатели очистки сточных вод |  |  |
| 4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - |
| 4.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 |
| 4.3 | Доля проб сточных вод, не советующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 |
| 4.4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения | % | 0 |
| 5 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |
| 5.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 |
| 6 | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч/м3 | - |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/м3 | - |
| 7 | Тарифы в сфере водоотведения |  |  |
|  | Тарифы на транспортировку сточных вод с использованием канализационных сетей, находящихся на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области для АО «НПО «ПРЗ» на период: |  |  |
| 7.1 | с 1 января по 30 июня 2020 года | руб./м3 | 11,60 |
| 7.2 | с 1 июля по 31 декабря 2020 года | руб./м3 | 11,60 |